附表1

阳江市燃气经营企业不良行为考核量化标准

| 序号 | 不良行为 | 不良行为参考依据 | 检查方式 | 项目分 值（分） | 扣分标准 | 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供虚假资料，获取经营许可证的 | 《中华人民共和国行政许可法》第79条 | 核查申办资料 | 2 | 存在相应行为扣对应分值，不存在不扣分 |  |
| 2 | 已取得燃气经营许可证但不再具备《广东省燃气管理条例》第十三条第一款规定条件仍继续经营的 | 《广东省燃气管理条例》第48条 | 现场核查 | 2 |  |  |
| 3 | 超越行政许可范围从事燃气经营活动的 | 《广东省燃气管理条例》第48条 | 现场核查、调查 | 2 |  |  |
| 4 | 燃气经营许可证载明的事项发生变更，燃气经营企业未在规定期限内报原审批机关申请办理变更手续的 | 《广东省燃气管理条例》第49条 | 现场核查、调查 | 1 |  |  |
| 5 | 倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证的 | 《城镇燃气管理条例》第46条 | 现场核查、调查 | 2 |  |  |
| 6 | 未经审批擅自停业或者歇业的 | 《城镇燃气管理条例》第46条 | 现场核查 | 1 |  |  |
| 7 | 燃气经营企业供应的燃气质量不符合国家和省有关标准的 | 《广东省燃气管理条例》第54条 | 现场核查、调查 | 4 |  |  |
| 8 | 存在安全隐患不按规定落实整改 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 现场核查、相关单位执法文件 | 2 |  |  |
| 9 | 不按规定向燃气主管部门提交统计、汇报等相关资料或资料弄虚作假的 | 《中华人民共和国统计法》 | 现场核查、调查 | 1 |  |  |
| 10 | 接到政府部门下达的安全隐患处理或事故处理任务后，不按要求执行或处理不及时的 | 《广东省燃气管理条例》第44条 | 现场核查、相关单位执法文件 | 2 |  |  |
| 11 | 使用不符合国家标准、未经计量检定合格的计量装置 | 《广东省燃气管理条例》第50条 | 现场核查、相关单位执法文件 | 4 |  |  |
| 12 | 给未获得经营许可的经营者提供用于经营的气源 | 《广东省燃气管理条例》第50条 | 现场核查、相关单位执法文件 | 3 |  |  |
| 13 | 燃气经营企业未提供免费入户安全检查、未按要求设置和公布服务电话、抢险抢修电话并设专人值班的 | 《广东省燃气管理条例》第55条 | 现场核查、调查 | 2 | 存在相应行为扣对应分值，不存在不扣分 |  |
| 14 | 对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的 | 《中华人民共和国安全生产法》 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | 调查、相关单位执法文件 | 4 |  |  |
| 15 | 在不具备安全条件的场所储存燃气的 | 《城镇燃气管理条例》第46条 | 现场核查、相关单位执法文件 | 3 | 每发现1次扣1分，扣完为止。 |  |
| 16 | 给残液量超过规定的气瓶充装燃气 | 《广东省燃气管理条例》第50条 | 相关单位执法文件 | 4 | 1次发现2瓶以上（含两瓶）扣1分，扣完为止。 |  |
| 17 | 没有按照价格管理规定执行、未实行明码标价 | 《广东省燃气管理条例》第16条 |  | 4 |  |  |
| 18 | 掺杂、掺假、以假充真、以次充好、充气量的误差超过国家规定标准 | 《广东省燃气管理条例》第50条 | 相关单位执法文件 | 4 |  |  |
| 19 | 给报废、超期未检和不合格的气瓶充装燃气 | 《广东省燃气管理条例》第50条 | 现场核查 | 4 |  |  |
| 20 | 使用无危运证汽车运送燃气的 | 《城镇燃气管理条例》第24、25条 | 现场核查 | 4 | 每发现1次扣1分，扣完为止。 |  |
| 21 | 利用运输车辆作为燃气储存场所定点或流动销售瓶装燃气 | 《城镇燃气管理条例》第18条 | 现场核查 | 4 | 每发现1次扣1分，扣完为止。 |  |
| 22 | 供应站存放实瓶容积超过设计的 | 《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006） | 现场核查 | 4 | 每发现1次扣1分，扣完为止。 |  |
| 23 | 投诉经查属实的 | 《广东省燃气管理条例》第20条 | 现场核查、调查 | 12 | 查实的每次扣1分，扣完为止。 |  |
| 24 | 接到事故报警不立即组织抢险抢修，处理不及时 | 《广东省燃气管理条例》第45条 | 现场核查、调查 | 5 | 每发现1次扣1分，扣完为止。 |  |
| 25 | 发生安全责任事故 | 《中华人民共和国安全生产法》 《生产安全事故报告和调查处理条例》 | 现场核查、调查 | 15 | 发生一般事故扣15分。发生较大、重大、特大事故的，视为不合格。 |  |
| 26 | 其他不良行为 |  | 调查核实 | 4 | 发现1次扣4分，扣完为止。 |  |